## Armatura
Zał nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – MATERIAŁY INSTALACYJNE
( M.IN. ARMATURA I ŁĄCZNIKI STALOWE, NACZYNIA PRZEPONOWE)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |  |  | Cena
|  | Ilość | jednostkowa | Wartość
l.p. | Materiał | sztuk | netto | netto
1 | DENNICA ST37 FI 42,4 (dn 32) | 2
2 | DENNICA ST37 FI 48.3 (dn 40) | 2
3 | DENNICA ST37 FI 60.3 (dn 50) | 2
4 | DENNICA ST37 FI 76.1 (dn 65) | 2
5 | DENNICA ST37 FI 88.9 (dn 80) | 2
6 | DENNICA ST37 FI 114 (dn 100) | 2
7 | DENNICA ST37 FI 133 (dn 125) | 1
8 | DENNICA ST37 FI 139 (dn 125) | 4
9 | DENNICA ST37 FI 168 (dn 150) | 4
10 | DENNICA ST37 FI 219 (dn 200) | 2
11 | FILTR 821-A DN40 PN16 200 OCZEK żeliwo szare(Producent: Zetkama)* | 1
12 | FILTR 821-A DN50 PN16 200 OCZEK żeliwo szare(Producent: Zetkama)* | 1
13 | FILTR 821-A DN65 PN16 200 OCZEK żeliwo szare(Producent: Zetkama)* | 8
14 | FILTR 821-A DN80 PN16 200 OCZEK żeliwo szare(Producent: Zetkama) * | 1
15 | FILTR 821-A DN100 PN16 200 OCZEK żeliwo szare(Producent: Zetkama) * | 1
16 | FILTR 821-A DN125 PN16 200 OCZEK żeliwo szare(Producent: Zetkama) * | 1
17 | FILTR 821-A DN150 PN16 200 OCZEK żeliwo szare(Producent: Zetkama) * | 1
18 | FILTR 821-A DN200 PN16 200 OCZEK żeliwo szare(Producent: Zetkama) * | 1
19 | FILTR 821-C SF DN15 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 1
20 | FILTR 821-C SF DN20 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 2
21 | FILTR 821-C SF DN25 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 3
22 | FILTR 821-C SF DN32 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 7
23 | FILTR 821-C SF DN40 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 10
24 | FILTR 821-C SF DN50 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 4
25 | FILTR 821-C SF DN65 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 2
26 | FILTR 821-C SF DN80 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 1
27 | FILTR 821-C SF DN100 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 1
28 | FILTR 821-C SF DN125 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 1
29 | FILTR 821-C SF DN150 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 1
30 | FILTR 821-C SF DN200 PN25 200 OCZEK żeliwo sferoidalne(Producent: Zetkama) * | 1
31 | FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN15 PN16 kvs=2,91m3/h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0150.000 | 5
32 | FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN20 PN16 kvs=6,07m3/h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0200.000 | 20
33 | FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN25 PN16 kvs=7,75m3/h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0250.000 | 5
34 | FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN32 PN16 kvs=15,02m3/h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0320.000 | 20
35 | FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN40 PN16 kvs=26,88m3/h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0400.000 | 15
36 | FILTR SIATKOWY SKOŚNY DN50 PN16 kvs=34,28m3/h PHA-060 GW (Producent: Perfexim) nr kat.03.060.0500.000 | 7
37 | KOLANO OC 15 1/2" | 1
38 | KOLANO OC 15 1/2" WZ | 1
39 | KOLANO OC 20 3/4" | 1
40 | KOLANO OC 20 3/4" WZ | 1
41 | KOLANO OC 25 1" | 2
42 | KOLANO OC 25 1" WZ | 2
43 | KOLANO OC 32 5/4" | 10
44 | KOLANO OC 32 5/4" WZ | 4
45 | KOLANO OC 40 6/4" WZ | 2
46 | KOLANO HAMBURSKIE DN 15 /21/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 10
47 | KOLANO HAMBURSKIE DN 20 /26,9/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 10
48 | KOLANO HAMBURSKIE DN 25 /33,7/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 50
49 | KOLANO HAMBURSKIE DN 32 /42,4/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 60
50 | KOLANO HAMBURSKIE DN 40 /48,3/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 40
51 | KOLANO HAMBURSKIE DN 50 /60,3/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 40
52 | KOLANO HAMBURSKIE DN 65 /76,1/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 10
53 | KOLANO HAMBURSKIE DN 80 /88.9/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 5
54 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 /108/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 5
55 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 /114/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 15
56 | KOLANO HAMBURSKIE DN 100 /114/ 45' norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 4
57 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (133 x 4,0) norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 2
58 | KOLANO HAMBURSKIE DN 125 (139,7 x 4,0) norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 8
59 | KOLANO HAMBURSKIE (DN 150) /159x4,5/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 2
60 | KOLANO HAMBURSKIE (DN 150) /168,3x4,5/ norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 2
61 | KOLANO HAMBURSKIE DN 200 /219x6,3/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 5
62 | KOLANO HAMBURSKIE DN 300 /323,9x7,1/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 1
63 | KOLANO HAMBURSKIE DN 350 /355,6x8,0/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 1
64 | KOLANO HAMBURSKIE DN 400 /406,4x8,8/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 1
65 | KOLANO HAMBURSKIE DN 500 /508x11,0/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 1
66 | KOLANO HAMBURSKIE DN 600 /610x12,5/ K-90 norma EN-10204/3.1(stal ciągniona , spawalna) | 1
67 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN15 PN 16-40 | 10
68 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN20 PN 16-40 | 6
69 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN25 PN16-40 | 60
70 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN32 PN 10-16 | 2
71 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN32 PN 16-40 | 90
72 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN 10-16 | 6
73 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN40 PN 16-40 | 70
74 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN 10-16 | 2
75 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN50 PN 16-40 | 40
76 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN65 PN 16 | 34
77 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN65 PN 16-40 | 16
78 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN 16 | 2
79 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN80 PN 40 | 6
80 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 PN 16 | 30
81 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN100 PN 25-40 | 12
82 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN125 PN 16 | 2
83 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN125 PN 25-40 | 1
84 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN150 PN 16 | 1
85 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN150 PN 25-40 | 6
86 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN200 PN 16 | 5
87 | KOŁNIERZ SZYJKOWY DN200 PN 25-40 | 1
88 | KOŁNIERZ PŁASKI DN100 PN 40 | 1
89 | KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN20 PN40 | 2
90 | KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN40 PN40 | 2
91 | KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN80 PN16 | 1
92 | KOREK CZARNY 1"/25 (ZAŚLEPKA) | 6
93 | KOREK OC.1" /25/ | 2
94 | KOREK OC.5/4" /32/ | 2
95 | KRÓCIEC GWINTOWANY DN15 | 2
96 | KRÓCIEC GWINTOWANY DN20 | 15
97 | KRÓCIEC GWINTOWANY DN25 | 60
98 | KRÓCIEC GWINTOWANY DN32 | 30
99 | KRÓCIEC GWINTOWANY DN40 | 34
100 | KRÓCIEC GWINTOWANY DN50 | 20
101 | KRÓCIEC GWINTOWANY DN65 | 2
102 | KUREK MANOMETRYCZNY FIG.525 (Producent: WIKA) | 2
103 | KUREK MANOMETRYCZNY FIG.528 1,6MPa (Producent: WIKA) | 240
104 | RURKA MANOMETRYCZNA GW.WEWN. M20*1,5 (Producent: WIKA) | 170
105 | MANOMETR M-100 R 0 - 0,4 MPa 111.10.100 Trob= 60' (Producent: WIKA/KFM ) M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 1
106 | MANOMETR M-100 R 0 - 0,6 MPa 111.10.100 Trob= 100' (Producent: WIKA/KFM) M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 35
107 | MANOMETR M-100 R 0 - 1,6 Mpa (Producent: WIKA)M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 2
108 | MANOMETR M-100 R 0 - 2,5 Mpa 111.10.100 Trob= 60' (Producent: WIKA/KFM)M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 95
109 | MANOMETR M-63 R 0 - 2,5 Mpa 111.10.063 Trob= 60' M20x1,5 (Producent: WIKA/KFM)M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 2
110 | MANOMETR M-100 R 0 - 1,0MPa T=150C (Producent: WIKA/KFM)(111.10.100)M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 40
111 | MANOMETR M-100 R 0 - 1,0MPa T=200C (Producent: WIKA/KFM)(111.22.100)M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 2
112 | MANOMETR M-100 R 0 - 2,5 MPa T=200C (Producent: WIKA/KFM)typ: 111.22.100M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 2
113 | MANOMETR M-100 R 0 - 2,5 MPa T=200C G1/2 wypełnienie gliceryna (Producent: WIKA/KFM)typ: 113.53.100M20x1,5/KL1,6; obudowa stal, z dławikiem D0,5 | 1
114 | TERMOMETR BIMETAL A46 100mm 0-120C (położenie czujnika tylne, stal ocynk z osłoną czujnika G1/2 GZ) | 70
115 | MUFA OC. 3/8" DN10 | 2
116 | MUFA OC. 1/2" DN15 | 2
117 | MUFA OC. 3/4" DN20 | 2
118 | MUFA OC. 1" DN25 | 2
119 | MUFA OC. 5/4" DN32 | 2
120 | MUFA OC. 6/4" DN40 | 2
121 | MUFA STALOWA 1/2" DN15 (do spawania) | 190
122 | MUFA STALOWA 3/4" DN20 (do spawania) | 30
123 | MUFA STALOWA 1" DN 25 (do spawania) | 2
124 | MEMBRANA DO REFLEX 60DE | 1
125 | MEMBRANA DO REFLEX 80DE | 1
126 | MEMBRANA DO REFLEX 100DE | 1
127 | NACZYNIE N 200 6bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.13.313 | 5
128 | NACZYNIE N 250 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat 82.14.313 | 1
129 | NACZYNIE N 300 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.15.300 | 1
130 | NACZYNIE N 400 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.18.000 | 2
131 | NACZYNIE N 500 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.18.300 | 1
132 | NACZYNIE N 600 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.18.400 | 1
133 | NACZYNIE N 140 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.11.400 | 5
134 | NACZYNIE N 100 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.16.300 | 1
135 | NACZYNIE N 80 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.10.200 | 1
136 | NACZYNIE N 50 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.09.300 | 6
137 | NACZYNIE N 35 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.08.401 | 1
138 | NACZYNIE N 25 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.06.301 | 1
139 | NACZYNIE N 18 6 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 82.04.301 | 1
140 | NACZYNIE S 50 10/3 bar (Producent: REFLEX) nr kat. 8209500 | 1
141 | NACZYNIE DD 18 10bar (Producent: REFIX) nr kat 73.07.900 | 2
142 | NACZYNIE DD 25 10bar (Producent: REFIX) nr kat.73.80.400 | 5
143 | NACZYNIE DD 33 10bar (Producent: REFIX) nr kat.73.80.800 | 15
144 | NACZYNIE DE 33 10 bar (Producent: REFIX) nr kat. 73.03.900 | 1
145 | NACZYNIE DE 50 10 bar (Producent: REFIX) nr kat. 73.06.005 | 3
146 | NACZYNIE DE 60 10 bar (Producent: REFIX) nr kat. 73.06.400 | 7
147 | NACZYNIE DE 80 10 bar (Producent: REFIX) nr kat. 73.06.500 | 1
148 | NACZYNIE DE 100 10 bar (Producent: REFIX) nr kat. 73.06.600 | 1
149 | ZŁACZE ODCINAJĄCE SU DN25 (Producent: REFLEX) | 20
150 | ZŁACZE ODCINAJĄCE SU DN20 (Producent: REFLEX) | 10
151 | ZŁĄCZE ODCINAJĄCE DN 20 - 3/4" FLOWJET (REFIX) | 20
152 | NYPEL CZ 1/2" /15/ | 10
153 | NYPEL CZ 3/4" /20/ | 5
154 | NYPEL CZ 5/4" /32/ | 5
155 | NYPEL CZ 6/4" /40/ | 8
156 | NYPEL CZ 2" /50/ | 2
157 | NYPEL OC.1" /25/ | 1
158 | NYPEL OC.1/2" /15/ | 1
159 | NYPEL OC.3/4" /20/ | 1
160 | NYPEL OC.5/4" / 32/ | 1
161 | NYPEL OC.6/4" / 40/ | 1
162 | RĄCZKA DO ZAWORU NIEBIESKA ROZMIAR 11 DN32-DN50 (Producent: EFAR) | 70
163 | RĄCZKA DO ZAWORU NIEBIESKA ROZMIAR 14 DN50-DN80 (Producent: EFAR) | 30
164 | RĄCZKA DO ZAWORU NIEBIESKA ROZMIAR 17 DN32-DN125 (Producent: EFAR) | 2
165 | RĄCZKA DO ZAWORU NIEBIESKA ROZMIAR 19 DN65-DN100 (Producent: EFAR) | 2
166 | REDUKCJA ST37 B/K 26*21 /20*15/ | 25
167 | REDUKCJA ST37 B/K 33*21 /25*15/ | 80
168 | REDUKCJA ST37 B/K 33*26 /25*20/ | 35
169 | REDUKCJA ST37 B/K 42*21 /32*15/ | 35
170 | REDUKCJA ST37 B/K 42*26 /32*20/ | 50
171 | REDUKCJA ST37 B/K 42*33 /32*25/ | 80
172 | REDUKCJA ST37 B/K 48*21 /40*15/ | 2
173 | REDUKCJA ST37 B/K 48*26 /40*20/ | 25
174 | REDUKCJA ST37 B/K 48*33 /40*25/ | 30
175 | REDUKCJA ST37 B/K 48*42 /40*32/ | 60
176 | REDUKCJA ST37 B/K 60*21 /50*15/ | 1
177 | REDUKCJA ST37 B/K 60*26 /50*20/ | 1
178 | REDUKCJA ST37 B/K 60*33 /50*25/ | 20
179 | REDUKCJA ST37 B/K 60*42 /50*32/ | 40
180 | REDUKCJA ST37 B/K 60*48 /50*40/ | 20
181 | REDUKCJA ST37 B/K 76*33 /65*25/ | 1
182 | REDUKCJA ST37 B/K 76*42 /65*32/ | 10
183 | REDUKCJA ST37 B/K 76*48 /65*40/ | 20
184 | REDUKCJA ST37 B/K 76*60 /65*50/ | 20
185 | REDUKCJA ST37 B/K 88*48 /80*40/ | 5
186 | REDUKCJA ST37 B/K 88*60 /80*50/ | 1
187 | REDUKCJA ST37 B/K 88*76 /80*65/ | 5
188 | REDUKCJA ST37 B/K 108*48/100*40/ | 1
189 | REDUKCJA ST37 B/K 108*76 /100*65/ | 4
190 | REDUKCJA ST37 B/K 108*88 /100*75/ | 1
191 | REDUKCJA ST37 B/K 114,3*48,3 /100*40/ | 2
192 | REDUKCJA ST37 B/K 114,3*60,3 /100*50/ | 10
193 | REDUKCJA ST37 B/K 114,3*76,1 /100*50/ | 2
194 | REDUKCJA ST37 B/K 114,3*88,9 /100*50/ | 7
195 | REDUKCJA ST37 B/K 133*108/125*100/ | 10
196 | REDUKCJA ST37 B/K 139,7*88,9/125*80/ | 1
197 | REDUKCJA ST37 B/K 139,7*114,3/125*100/ | 4
198 | REDUKCJA ST37 B/K 159*114/150*100/ | 2
199 | REDUKCJA ST37 B/K 159*133/150*125/ | 4
200 | REDUKCJA ST37 B/K 168*88,9/150*80/ | 1
201 | REDUKCJA ST37 B/K 168*114/150*100/ | 2
202 | REDUKCJA ST37 B/K 219*159/200*150/ | 2
203 | REDUKCJA ST37 B/K 323*273/300*250/ | 1
204 | SIŁOWNIK VRM 20 0-10V 24 VAC (PRODUCENT HONEYWELL ) | 3
205 | REDUKTOR CIŚNIENIA FERRO z manometrem DN20 PN16 1,0-4,0bar z przyłączami 3/4 | 1
206 | REDUKTOR CIŚNIENIA FERRO z manometrem RC15SM PN16 1,0-4,0bar Z PRZYŁĄCZAMI 1/2" | 4
207 | REDUKTOR CIŚNIENIA FERRO z manometrem RC15M PN25 0,5-6,0bar Z PRZYŁĄCZAMI 1/2" | 1
208 | ZAWÓR ELEKTROMAGN. EV220B 25B ; G1"; 230V;nr kat.032U7125 Danfoss | 1
209 | ZAWÓR ELEKTROMAGN. EV220B B15 B kv 4,0 032U7115 | 3
210 | ZAWÓR ELEKTROMAGN. EV251B; 12B G 12N NC688; 1/2"; 230V; 032U538131 | 1
211 | CEWKA ZAWORU ELEKTROMAG. BE024AS 24VAC nr kat.018F6707 | 2
212 | CEWKA ZAWORU ELEKTROMAG. BB0230AS 230 V nr.kat. 018F7351 | 1
213 | Odpowietrznik automatyczny SPIROTOP G1/2'' 25 bar,110 stopni C AB050/025 | 1
214 | Odpowietrznik automatyczny SPIROTOP G1/2'' 10 bar,110 stopni C AB050 | 1
215 | TRÓJNIK ST35 B/K 168 DN150 | 1
216 | TRÓJNIK ST35 B/K 21,3*2,0 DN15 | 1
217 | TRÓJNIK ST35 B/K 26,9*2,3 DN20 | 1
218 | TRÓJNIK ST35 B/K 33,7*2,6 DN25 | 5
219 | TRÓJNIK ST35 B/K 42,4*2,6 DN32 | 5
220 | TRÓJNIK ST35 B/K 48,3*2,6 DN40 | 15
221 | TRÓJNIK ST35 B/K 60,3*2,9 DN50 | 4
222 | TRÓJNIK ST35 B/K 76,1*2,9 DN65 | 10
223 | TRÓJNIK ST35 B/K 88,9*3,2 DN80 | 1
224 | TRÓJNIK ST35 B/K REDUKCYJNY 48,3*42,4 DN40/32 | 2
225 | TRÓJNIK ST35 B/K REDUKCYJNY 139*114,3 DN125/100 | 1
226 | TRÓJNIK ST35 B/K REDUKCYJNY 159*114,3 DN150/100 | 1
227 | TRÓJNIK ST35 B/K REDUKCYJNY 159*88,9 DN150/80 | 1
228 | TRÓJNIK ST35 B/K REDUKCYJNY 219,1*139,7 DN200/125 | 1
229 | TRÓJNIK ST35 B/K REDUKCYJNY 219,1*168,3 DN200/150 | 1
230 | WIBROIZOLATOR SWO D-50 M12 B=50mm, klucz 14 | 160
231 | ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN50 PN25 (Producent: ZAMKON) | 1
232 | ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN65 PN25 (Producent: ZAMKON) | 1
233 | ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN80PN25 (Producent: ZAMKON) | 1
234 | ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN100 PN25 (Producent: ZAMKON) | 1
235 | ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN125 PN25 (Producent: ZAMKON) | 1
236 | ZASUWA KLINOWA TYP ZZK 055 DN150 PN25 (Producent: ZAMKON) | 1
237 | ZASUWA 2110 DN125 PN16 Z KÓŁKIEM | 1
238 | ZASUWA 2110 DN200 PN16 Z KÓŁKIEM | 1
239 | ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN15 PN 40 (Producent: ZAMKON) | 2
240 | ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN20 PN 40 (Producent: ZAMKON) | 1
241 | ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN25 PN 40 (Producent: ZAMKON) | 2
242 | ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN32 PN 40 (Producent: ZAMKON) | 1
243 | ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN40 PN 40 (Producent: ZAMKON) | 1
244 | ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY TYP: ZZ218 DN50 PN 40 (Producent: ZAMKON) | 1
245 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1/2" 6 bar (Producent: WATTS) | 1
246 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1/2" 8 bar (Producent: WATTS) | 1
247 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1" 4 bar (Producent: WATTS) | 1
248 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1" 6 bar (Producent: WATTS) | 1
249 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVW 1" 8 bar (Producent: WATTS) | 1
250 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVH 1" 3 bar (Producent: WATTS) | 1
251 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVH 1 1/4" 2,5bar (Producent: WATTS) | 1
252 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SVH 1 1/4" 3 bar (Producent: WATTS) | 1
253 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1/2" (10 bar - 1915) | 1
254 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1/2" ( 6 bar - 2115) | 1
255 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 3/4" (3 bar - 1915) | 1
256 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 3/4" (4 bar - 1915) | 1
257 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 3/4" (5 bar - 2115) | 2
258 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 3/4" (6 bar - 2115) | 2
259 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (3 bar - 1915) | 1
260 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (4 bar - 1915) | 10
261 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (5 bar - 1915) | 5
262 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (6 bar - 1915) | 2
263 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/2" (3 bar - 1915) | 1
264 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (6 bar - 2115) | 15
265 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1" (8 bar - 2115) | 5
266 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/4" (3 bar - 1915) | 1
267 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/4" (4 bar - 1915) | 1
268 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/4" (5 bar - 1915) | 1
269 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/4" (6 bar - 1915) | 1
270 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 1 1/4" (8 bar - 2115) | 2
271 | ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA SYR 2" (3 bar - 1915) | 1
272 | ZAWÓR KUL.KOŁN.WODA DN65 PN16 JIP-FF nr kat.065N3606 | 10
273 | ZAWÓR KUL.KOŁN.WODA DN20 PN40 Wk4a | 2
274 | ZAWÓR KUL.KOŁN.WODA DN25 PN40 Wk4a | 15
275 | ZAWÓR KUL.KOŁN.WODA DN32 PN40 Wk4a | 5
276 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN32 PN40 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 40
277 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN40 PN40 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 30
278 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN50 PN40 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 20
279 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN65 PN40 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 5
280 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN80 PN40 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 2
281 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN100 PN40 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 2
282 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN65 PN16 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 1
283 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN80 PN16 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 1
284 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN100 PN16 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 1
285 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA DN150 PN16 TYP WK2A-PR1 (Producent: EFAR) | 1
286 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN25 PN40 z rączką, typ 64103 nr kat. 64103025 010 | 5
287 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN32 PN40 z rączką, typ 64103 nr kat. 64103032 010 | 1
288 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN40 PN40 z rączką, typ 64103 nr kat. 64103040 010 | 10
289 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN50 PN40 z rączką, typ 64103 nr kat. 64103050 010 | 1
290 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN65 PN25 z rączką, typ 64103 nr kat. 6410325065 010 | 2
291 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN80 PN25 z rączką typ 64103 nr kat. 6410325080 010 | 2
292 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN100 PN25 z rączką typ 64103 nr kat. 6410325100 010 | 2
293 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN125 PN25 z rączką typ 64103 nr kat. 6410325125 010 | 1
294 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN150 PN25 z rączką typ 64103 nr kat. 6410325150 010 | 1
295 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN65 PN16 z rączką, typ 64103 nr kat. 64103065010 | 1
296 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN80 PN16 z rączką typ 64103 nr kat. 64103080010 | 1
297 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN100 PN16 z rączką typ 64103 nr kat. 64103100010 | 1
298 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN125 PN16 z rączką typ 64103 nr kat. 64103125010 | 1
299 | ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZOWY WODA Ballomax DN150 PN16 z rączką typ 64103 nr kat. 64103150010 | 1
300 | ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN15 PN25 (Producent: EFAR/GENEBRE)(MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM) | 110
301 | ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN20 PN25 (Producent: EFAR/GENEBRE)(MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM) | 35
302 | ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN25 PN25 (Producent: EFAR/GENEBRE)(MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM) | 40
303 | ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN32 PN25 (Producent: EFAR/GENEBRE)(MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM) | 100
304 | ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN40 PN25 (Producent: EFAR/GENEBRE)(MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM) | 50
305 | ZAWÓR KUL. GWINTOWANY DO WODY DN50 PN25 (Producent: EFAR/GENEBRE)(MOSIĘŻNY Z DŁAWIKIEM) | 20
306 | ZAWÓR KULOWY DO WODY (CZERPALNY NA WĄŻ) DN15 PN25 TYP 3059 | 10
307 | ZAWÓR KULOWY DO WODY (CZERPALNY NA WĄŻ) DN20 PN25 TYP 3059 | 20
308 | ZAWÓR KULOWY DO WODY (CZERPALNY NA WĄŻ) DN25 PN25 TYP 3059 | 2
309 | ZAWÓR KULOWY GWINTOWANY Z MOSIĄDZU Dn 20, GW3/4" PN16,końcówką do węża firmy OVENTROP nr kat 103 61 56 | 10
310 | ZAWÓR KULOWY DO WODY Z PÓŁŚRUBUNKIEM DN25 TYP 3046 (Producent: EFAR) | 1
311 | ZAWÓR TRÓJDROGOWY TYP DR25GMLA KVS=40 m3/h DN25 PN6 (Producent: HONEYWELL) | 1
312 | ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY VF04-1/2"E nr kat.VF04-1/2E(Producent: HONEYWELL) | 1
313 | Zawór 'DN15, PN40, BROEN Ballomax typu 61101 z końcówkami do wspawania nr kat. 61102 015 010 | 20
314 | Zawór DN15, PN40, BROEN Ballomax typu 61101 do wspawania/gwint wew. nr kat. 61101015 010 | 40
315 | Zawór DN20 PN 40, BROEN Ballomax typu 64102 do wspawania nr kat. 64102 020 010 | 2
316 | Zawór DN25 PN 40, BROEN Ballomax typu 64102 do wspawania nr kat. 64102 025 010 | 2
317 | Zawór DN32 PN 40, BROEN Ballomax typu 64102 do wspawania nr kat. 64102 032 010 | 1
318 | Zawór DN65 PN 25, BROEN Ballomax typu 94102 do wspawania nr kat. 9410225065 010 | 1
319 | Zawór DN125 PN 25, BROEN Ballomax typu 94102 do wspawania nr kat. 9410225125 010 | 1
320 | Zawór DN100 PN 25 BROEN Balllomax typu 91102 z rączką nr kat.. 9110225100 010 | 1
321 | Zestaw równoważący DN32, PN16, 120° , max ciśnienie różnicowe 250kPa IMI TA, nr kat 52865005 obejmujący: - zawór typu STAD, DN32, PN25, 120°,Kvs14,2 - regulator Δp typu STAP, DN32, PN16, Kvs 8,5, zakres 20÷80kPa, | 1
322 | Zestaw równoważący DN40, PN16, 120° , max ciśnienie różnicowe 250kPa IMI TA, nr kat 52865006 obejmujący: - zawór typu STAD, DN40, PN25, 120°,Kvs19.3 - regulator Δp typu STAP, DN40, PN16, Kvs 12,8, zakres 20÷80kPa, | 1
323 | Zestaw równoważący DN50, PN16, 120° , max ciśnienie różnicowe 250kPa IMI TA, nr kat 52865007 obejmujący: - zawór typu STAD, DN50, PN25, 120°,Kvs32,3 - regulator Δp typu STAP, DN40, PN16, Kvs 24, zakres 20÷80kPa, | 1
324 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY STAD IMI DN15 PN25 nr kat.52 851-015 | 1
325 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY STAD IMI DN20 PN25 nr kat.52 851-020 | 10
326 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY STAD IMI DN25 PN25 nr kat.52 851-025 | 1
327 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY STAD IMI DN32 PN25 nr kat.52 851-032 | 1
328 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY STAD IMI DN40 PN25 nr kat.52 851-040 | 1
329 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY STAD IMI DN50 PN25 nr kat.52 851-050 | 1
330 | ZAWÓR REGULACYJNY STK DN15 PN16 + klucz nr kat.50 007-715 | 15
331 | ZAWÓR REGULACYJNY STK DN20 PN16 + klucz nr kat.50 007-720 | 1
332 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL V DN15 GW Rp 1/2 PN25 2x Hydroport nr kat. 1062404 Oventrop | 10
333 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL V DN20 GW Rp 3/4 PN25 2x Hydroport nr kat. 1062406 Oventrop | 10
334 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL V DN25 GW Rp 1' PN25 2x Hydroport nr kat. 1062408 Oventrop | 5
335 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL V DN32 GW Rp 1 1/4 PN25 2x Hydroport nr kat. 1062410 Oventrop | 1
336 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL V DN40 GW Rp 1 1/4 PN25 2x Hydroport nr kat. 1062412 Oventrop | 2
337 | ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCY HYDROCONTROL V DN50 GW Rp 2' PN25 2x Hydroport nr kat. 1062416 Oventrop | 1
338 | 1067524 Hydrocontrol A DN15 GW Rp 1/2, PN25, zawór odcinający, 1x Hydroport | 1
339 | 1067526 Hydrocontrol A DN20 GW Rp 3/4, PN25, zawór odcinający, 1x Hydroport | 1
340 | 1067528 Hydrocontrol A DN25 GW Rp 1", PN25, zawór odcinający, 1x Hydroport | 1
341 | ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN15 PN 16 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENEBRE) | 30
342 | ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN20 PN 16 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENEBRE) | 20
343 | ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN25 PN 16 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENEBRE) | 30
344 | ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN32 PN 18 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENEBRE) | 10
345 | ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN40 PN 18 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENEBRE) | 2
346 | ZAWÓR ZWROTNY Z GRZYBKIEM MOSIĘŻNYM DN50 PN 18 TYP 3121 (Producent: PERFEXIM, GENEBRE) | 2
347 | ZAWÓR ZWROTNY TYP 601 SOCLA DN15 PN10 nr kat. 149B2504 | 2
348 | ZAWÓR ZWROTNY TYP 601 SOCLA DN20 PN10 nr kat. 149B2505 | 2
349 | ZAWÓR ZWROTNY TYP 601 SOCLA DN25 PN10 nr kat. 149B2506 | 2
350 | ZAWÓR ZWROTNY TYP 601 SOCLA DN32 PN10 nr kat. 149B2507 | 2
351 | ZAWÓR ZWROTNY TYP 601 SOCLA DN40 PN10 nr kat. 149B2508 | 2
352 | ZAWÓR ZWROTNY TYP 601 SOCLA DN50 PN10 nr kat. 149B2509 | 2
353 | ZAWÓR ZWROTNY Typ 2450, PN16, Dn 100, 110° C firmy Genebre, kvs=505m3/h, nr kat. 245012 | 1
354 | ZAWÓR ZWROTNY Typ 2450, PN16, Dn 125, 110° C firmy Genebre, kvs=505m3/h, nr kat. 245013 | 1
355 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY TYP 2415 DN100 PN16/40 (ze stali nierdzewnej) | 1
356 | ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY TYP 2415 DN80 PN16/40 (ze stali nierdzewnej) | 1
357 | Złączka do wspawania DANFOSS DN15 PN25 (G3/4) nr kat. 003H6908 | 40kpl
358 | Złączka do wspawania DANFOSS DN20 PN25 (G1') nr kat. 003H6909 | 15kpl
359 | Złączka do wspawania DANFOSS DN25 PN25 (G1 1/4") nr kat. 003H6910 | 10kpl
360 | Złączka do wspawania DANFOSS DN32 PN25 (G1 1/2") nr kat. 003H6914 | 1kpl
361 | Złączka do wspawania DANFOSS DN40 PN25 (G 2") nr kat. 003H6912 | 1kpl
362 | Złączka do wspawania DANFOSS DN50 PN25 (G 2 1/2") nr kat. 003H6913 | 1kpl
363 | WYMIENNIK CIEPŁA JAD 3/18 EE | 1
364 | WYMIENNIK CIEPŁA JADX 3/18 FF | 1
365 | WYMIENNIK CIEPŁA JAD 6/50 EE | 2
366 | WYMIENNIK CIEPŁA JADX 6/50 FF | 1
367 | WYMIENNIK CIEPŁA JADX 9/88 FF | 3
368 | WYMIENNIK CIEPŁA JADX 12/114 FF | 1
369 | OTULINA WYMIENNIKA JAD 3/18 | 1
370 | OTULINA WYMIENNIKA JADX 3/18 | 1
371 | OTULINA WYMIENNIKA JAD 6/50 | 2
372 | OTULINA WYMIENNIKA JADX 6/50 | 1
373 | OTULINA WYMIENNIKA JADX 9/88 | 3
RAZEM
* powyższą wartość należy wpisać w formularzu ofertowym (zał. Nr1)