Załącznik nr 2

ZNP/RI/069/23

# Formularz  asortymentowo - cenowy

# Dostawa zasobników ciepłej wody użytkowej oraz stabilizatorów C.W.U. ze stali nierdzewnej

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa | ##### Pojemność | ##### Typ stali | Producent | Cena jednostkowa netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Zasobnik ciśnieniowy | 100 L | AISI 316 L |  |  |
| 2 | Zasobnik ciśnieniowy | 150 L | AISI 316 L |  |  |
| 3 | Zasobnik ciśnieniowy | 200 L | AISI 316 L |  |  |
| 4 | Zasobnik ciśnieniowy | 250 L | AISI 316 L |  |  |
| 5 | Zasobnik ciśnieniowy (dennica 505mm) | 300 L | AISI 316 L |  |  |
| 6 | Zasobnik ciśnieniowy (dennica 610mm) | 300 L | AISI 316 L |  |  |
| 7 | Zasobnik ciśnieniowy | 400 L | AISI 316 L |  |  |
| 8 | Zasobnik ciśnieniowy | 500 L | AISI 316 L |  |  |
| 9 | Stabilizator C.W.U. | 100 L | AISI 316 L |  |  |
| 10 | Stabilizator C.W.U. | 150 L | AISI 316 L |  |  |
| 11 | Stabilizator C.W.U. | 200 L | AISI 316 L |  |  |
| 12 | Stabilizator C.W.U. | 250 L | AISI 316 L |  |  |
| 13 | Stabilizator C.W.U. | 300 L | AISI 316 L |  |  |
| 14 | Stabilizator C.W.U. | 350 L | AISI 316 L |  |  |
| 15 | Stabilizator C.W.U. | 400 L | AISI 316 L |  |  |
| 16 | Stabilizator C.W.U. | 500 L | AISI 316 L |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM: | * |

………………………………………………………………………….                                       ………………………………………

(podpis, pieczątka imienna Wykonawcy)                                                                          (miejscowość, data)

* powyższą wartość należy wpisać w formularzu ofertowym (zał. nr 1)