## Przetarg 2018r
| FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY |  |  |  |  | ZNP/RI/078/23
Zał. nr 2
Lp. | Nazwa materiału | Producent | JM | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | CENA NETTO
1 | AKUMULATOR HP iPAQ rx3700 1600mAh 3,7V LI.-ION.(do palmtopa) | BATIMEX | szt | 2
2 | BATERIA GUZIKOWA LITOWA 3,0V CR2032 - 8C5 | PHILIPS | szt | 10
3 | BATERIA LR-20 | PHILIPS | szt | 50
4 | BATERIA LR-3 (paluszki małe) AAA | PHILIPS | szt | 80
5 | BATERIA LR-6 (paluszki duże) AA | PHILIPS | szt | 80
6 | BEDNARKA OC.30X4 |  | KG | 8
7 | BEZPIECZNIK MOCY ZWŁ WT-00/T 16A | ETI | szt | 5
8 | BEZPIECZNIK WTN1 16A | ETI | szt | 2
9 | BEZPIECZNIK WTN1 20A | ETI | szt | 3
10 | BEZPIECZNIK WTN1 25A | ETI | szt | 5
11 | CZUJNIK ZANIKU FAZY CZF-B | F&F | szt | 5
12 | DEKIEL UNIWERSALNY (op.200szt.) | ELEKTROPLAST NASIELSK | szt | 10
13 | DŁAWIK DP/H 13 | ERGOM | szt | 300
14 | DŁAWIK DP/H 16 /DŁAWNICA PG-16 | ERGOM | szt | 25
15 | Dławik DP16H ERGOM | ERGOM | szt | 3
16 | Dławik P13,5 | ERGOM | szt | 400
17 | Dławik PG13,5/K4 |  | szt. | 200
18 | GNIAZDO 16A IZOL.3P+Z+N IP44 380V | PCE | szt | 3
19 | GNIAZDO 2P+Z M45.2 (na szynę) | EMITER | szt | 30
20 | GNIAZDO 32A IZOL.3P+Z+N IP44 380V | PCE | szt | 3
21 | GNIAZDO GZ4 (montaż na szynie) | RELPOL | szt | 2
22 | GNIAZDO M45 2m 2P+Z KOMP. E/GNBZ-6 | EMITER | szt | 5
23 | GNIAZDO MODUŁOWE KOMPUTEROWE M45 1M 1 * RJ45 UTP | EMITER | szt | 5
24 | GNIAZDO PODWÓJNE HERMETYCZNE | KONTAKT | szt | 5
25 | GNIAZDO POJEDYNCZE HERMETYCZNE | KONTAKT | szt | 5
26 | Gniazdo przekaźnika f-my RELPOL typ GZ11 | RELPOL | szt | 5
27 | Gniazdo przekaźnika f-my RELPOL typ GZ2 | RELPOL | szt | 10
28 | Gniazdo przekaźnika f-my RELPOL typ GZ4 | RELPOL | szt | 3
29 | Gniazdo wtykowe na szynę 2P+Z | ETI | szt | 25
30 | Gnizado 16A 2P+Z 230V tabl. niebieskie zwykłe | OPATÓWEK | szt. | 10
31 | Gniazdo GZ-4 | RELPOL | szt | 5
32 | KANAŁ GBD 50 x 100 | HAGER POLO | mb | 5
33 | Kanał perforowany 25 x 60 |  | szt | 20
34 | Kanał perforowany 25 x 60 z pokrywą | HAGER POLO | szt | 50
35 | Kanał perforowany 25 x 80 | ERGOM | szt | 5
36 | Kanał perforowany 40 x 60 |  | szt | 20
37 | Kanał perforowany 40 x 60 z pokrywą | HAGER POLO | szt | 40
38 | Kanał perforowany 40 x 80 | ERGOM | szt. | 2
39 | KANAŁ ŚCIENNY WDK 10*20 |  | szt. | 10
40 | KANAŁ ŚCIENNY WDK 25*40 | OBO | szt | 12
41 | KANAŁ ŚCIENNY WDK 40*60 | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 16
42 | KANAŁ ŚCIENNY WDK 15*40 | OBO | szt | 25
43 | KASETA ST22 K-2/01 KZ+KC | SPAMEL | szt | 1
44 | KLUCZ DO GNIAZDA 2P+Z | EMITER | szt | 10
45 | Kontrolka LED 24V AC zielona, żółta, czerwona | SPAMEL | szt | 3
46 | Kontrolka LED 24V-230V AC/DC pomarańczowa KLP-5 | PAWBOL | szt | 5
47 | Kontrolka LED 24V-230V AC/DC zielona KLP-5 | PAWBOL | szt | 5
48 | KOŃCÓWKA EL 2,5 (opk.=100 szt.) | ERKO | op | 3
49 | KOŃCÓWKA HI 6/12 /OPK=100SZT/ | ERGOM | op | 5
50 | KOŃCÓWKA HI 10/18 (opak = 100 szt.) | ERGOM | op | 5
51 | Końcówka HI 0,75/8 | ERGOM | op | 15
52 | KOŃCÓWKA HI 1/8 (opk = 100 szt.) | ERGOM | op | 10
53 | KOŃCÓWKA HI 1,5/8 (opk = 100 szt.) | ERGOM | op | 13
54 | KOŃCÓWKA HI 2*1,5/8 (opak= 100 szt.) | ERGOM | op | 8
55 | KOŃCÓWKA HI 2,5/8 (opk = 100 szt.) | ERGOM | op | 5
56 | Końcówka HI 2x0,75 | ERGOM | op | 1
57 | Końcówka HI 2x1,5 | ERGOM | op | 1
58 | Końcówka HI o,75/8 (opk. = 100 szt.) | ERGOM | op | 10
59 | KOŃCÓWKA KOI 6/6 /OPK=100SZT/ | ERGOM | op | 5
60 | Końcówka oczkowa 4/15 | ERGOM | op | 1
61 | Końcówka kabl. Starfix 0.75 | LEGRA | kpl | 10
62 | Końcówka kabl. Starfix 1.5 | LEGRA | kpl | 5
63 | KOSZULKA IZOLACYJNA NI 6,3-2,5/0,8 100szt | ERGOM | op | 1
64 | LAMPA LED22 SMD E27 WW LAMPA LED 11W=60W | KOBI | szt | 3
65 | LICZNIK EN. ELEKTR.JEDNOFAZOWY 40A LCD-1F | SIMET | szt | 6
66 | LICZNIK ENERGII ELEKTR. 3FAZ.80A LCD-3F-4M SIMET | SIMET | szt | 6
67 | LISTWA CEOWNIK 2000 * 30 | BAKS | szt | 2
68 | Listwa naścienna 16 x 25 z pokrywą |  | szt | 15
69 | LISTWA ZEROWA TH35-11/25 niebieska | OPATÓWEK | szt | 10
70 | LISTWA ZEROWA TH35-11/25 zielona | OPATÓWEK | szt | 10
71 | Łącznik 4G10-52U- 10A (1-0-2) 2-bieg | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 2
72 | ŁĄCZNIK 1-bieg. IP 44 (AQUARIUS) | KONTAKT | szt | 1
73 | ŁĄCZNIK 4G 10-10 U 0-1 | APATOR | szt | 15
74 | ŁĄCZNIK 4G 10-124 U | APATOR | szt | 1
75 | ŁĄCZNIK 4G 10-51 U 1-0-2 | APATOR | szt | 10
76 | ŁĄCZNIK 4G 10-56 U 10A 3-bieg | APATOR | szt | 1
77 | ŁĄCZNIK 4G 10-90 U 0-1 | APATOR | szt | 10
78 | ŁĄCZNIK 4G25-10 U 0-1 3 BIEG. | APATOR | szt | 1
79 | ŁĄCZNIK IZOLOWANY 1,5 - 2,5 | ERGOM | op | 1
80 | Łącznik krzywkowy 4G10-51-U-R014 | APATOR | szt | 60
81 | Łącznik krzywkowy 4G10-90-U-R014 | APATOR | szt | 50
82 | Łącznik krzywkowy 4G16-10-U-S25 R112 | APATOR | szt | 60
83 | ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY | KONTAKT | szt | 1
84 | Maskownica modułów rozdzielnicy MMR-12 | OPATÓWEK | szt | 20
85 | OBUDOWA S2 | ELEKTROPLAST NASIELSK | szt | 8
86 | Ochronnik FDR5 | OBO BETTERMANN | szt | 40
87 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ BY1-C/1+NPE-1 | PRO-TEC | szt | 10
88 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ BY1-C/3+NPE | PRO-TEC | szt | 10
89 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ V20-C/1+NPE-280 |  | szt | 10
90 | OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ V20-C/3+NPE-280 |  | szt | 3
91 | OPASKA UZIEMIAJĄCA OU 50 | ERGOM | szt | 3
92 | OPRAWA RASTROWA RSTR 236 EVG NT | KANLUX | szt | 3
93 | OPRAWA RASTROWA RSTR 418 NT- EVG | KANLUX | szt | 3
94 | OPRAWA HERMIC 2 x 18W | KOBI | szt | 5
95 | OPRAWA HERMIC 2 x 36W | KOBI | szt | 5
96 | Płyta montażowa stalowa ARIA 86 | GEPC | szt | 2
97 | Płytka końcowa f-my PHOENIX-CONTACT typ D-URTK/S-BEN | PHOENIX-CONTACT | szt | 55
98 | Płytka skrajna D-URTK/S-BEN | PHOENIX-CONTACT | szt | 40
99 | Płytka skrajna ZG-G PE/L/L | S.I. POKÓJ | szt | 125
100 | Podstawa montażowa WM-35 | POKÓJ | szt. | 30
101 | PODSTAWA SKRZYNKI Z-1/2 | TRZASKA | szt | 15
102 | POKRYWA BOCZNA BM Z USZCZELKA /BYD./ * | TRZASKA | szt | 25
103 | POKRYWA ELASTYCZNA DLP 85mm | LEGRAND | szt | 5
104 | POKRYWA P-1 Z USZCZELKĄ /BYD/ | TRZASKA | szt | 8
105 | PRĘT PGM 8/2 /op.25 szt./ | BAKS | szt | 1
106 | PROFIL MINICLASSIC 2m | POLAMP COMPONENTS | szt | 1
107 | PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 35m | ACAR | szt | 1
108 | PRZEKAŹNIK RTX-132 220/230V / 12 S | AREVA | szt | 9
109 | PRZEKAŹNIK CZASOWY PCM-01 230VAC | ZAMEL | szt | 2
110 | PRZEKAŹNIK CZASOWY PCR-513 | F&F | szt | 1
111 | PRZEKAŹNIK CZASOWY PCU-510 | F&F | szt | 1
112 | Przekaźnik przemysłowy miniaturowy typ R2M cewka 24V AC | RELPOL | szt | 12
113 | Przekaźnik przemysłowy miniaturowy typ R4-2014-23-5230 (cewka 230V AC; wykonanie normalne w obudowie; cokół do gniazda wtykowego) | RELPOL | szt | 8
114 | PRZEKAŹNIK R4-2014-23-5024-WT | RELPOL | szt | 1
115 | PRZEKAŹNIK RTX-132; 230V | AREVA | szt | 1
116 | PRZEKAŹNIK RTX-410 24-230V | AREVA | szt | 1
117 | Przemysłowy przekaźnik miniaturowy R4 2014 23 5024 (obudowa, 24V AC, gnizado) | RELPOL | szt | 5
118 | PRZEWÓD ACAR 2*1.5 (guma - 4,5 mb) | ACAR | szt | 3
119 | PRZEWÓD ACAR 3*1.5 (guma - 3 mb) | ACAR | szt | 3
120 | PRZEWÓD UTP KAT 5 4*2*0,5 mm | BITNER | mb | 100
121 | Przewód LGy 0,75mm | HELUKABEL | mb | 1500
122 | Przewód LGy 1, mm2 (czerwony) | NKT | mb | 200
123 | Przewód LGy 1,5 mm2 | NKT | mb | 1500
124 | Przewód LGy 2,5 mm2 | NKT | mb | 35
125 | Przewód LGy 2,5 mm2 (żółto-zielony) | NKT | mb | 125
126 | PRZEWÓD LGY/H05V-K 2,5 mm2 | NKT | mb | 40
127 | PRZEWÓD LGY/H05V-K 2,5 mm2 (niebieski) | NKT | mb | 20
128 | PRZEWÓD LGY/H07V-K 6,0mm2 | HELUKABEL | mb | 200
129 | PRZEWÓD OWY/H05VV-F 2*0,75 |  | mb | 30
130 | PRZEWÓD OWY/H05VV-F 3*1,0 | EK | MB | 50
131 | PRZEWÓD OWY/H05VV-F 3*1,5 | NKT | mb | 125
132 | PRZEWÓD OWY/H05VV-F 3*2,5 | NKT | mb | 50
133 | PRZEWÓD OWY/H05VV-F 4*1.0 | NKT | mb | 5
134 | PRZEWÓD OWY/HO5VV-F 5*0.75 | EK | mb | 50
135 | PRZEWÓD OWY/HO5VV-F 5*1.0 | NKT | mb | 150
136 | PRZEWÓD OWY/HO5VV-F 5*2.5 | NKT | mb | 50
137 | Przewód w ekranie typ LIYCY (lub TRONIC CY) 2 x o,75 mm2 | BITNER | mb | 2500
138 | Przewód w ekranie typ LIYCY (lub TRONIC CY) 24 x o,75 mm2 | BITNER | mb | 10
139 | Przewód w ekranie typ LIYCY (lub TRONIC CY) 4 x o,75 mm2 | BITNER | mb | 1750
140 | Przewód w ekranie typ LIYCY (lub TRONIC CY) 8 x o,75 mm2 | BITNER | mb | 20
141 | Przewód wielożyłowy OWY 3 x 1,0 mm2 | ELPAR | mb | 50
142 | Przewód wielożyłowy OWY 3 x 1,5 mm2 | EK | mb | 300
143 | Przewód wielożyłowy OWY 4 x 1,o mm2 | NKT | mb | 25
144 | Przewód wielożyłowy OWY 5 x 1,5 mm2 | NKT | mb | 200
145 | Przewód wielożyłowy OWY 5 x 1,o mm2 | ELPAR | mb | 400
146 | PRZEWÓD YDY/NYM 3*1.5mm2 | NKT | mb | 50
147 | PRZEWÓD YDY/NYM 3*2,5 mm2 | NKT | mb | 100
148 | PRZEWÓD YDY/NYM 3*4,0 mm2 | NKT | mb | 50
149 | PRZEWÓD YDY/NYM 5*2,5 mm2 | NKT | mb | 50
150 | PRZEWÓD OMY/HO5VV 3x1,0mm2 | ELPAR | mb | 20
151 | PRZEWÓD OMY/HO5VV 3x1,5mm2 | ELPAR | mb | 10
152 | PRZEWÓD OMY/HO5VV 2x1,5mm2 | ZAMEL | mb | 10
153 | Przycisk ST22-Kc-01n kryty czerwony | SPAMEL | szt | 4
154 | Przycisk ST22-Kz 10n kryty zielony | SPAMEL | szt | 4
155 | Rozdzielnia poliestrowa n/t 800x600x300 ARIA 86 | GEPC | szt | 2
156 | Rozdzielnica NEO typ RH-54/3; IP65; 36.154; 3 x 18 moduł. | OPATÓWEK | szt | 8
157 | Rozdzielnica NEO typ RH-72/4; IP65; 36.172; 4 x 18 moduł. |  | szt. | 2
158 | ROZDZIELNICA Rh-24 2X12 IP65 36.24 | ELEKTROPLAST OPATÓWEK | szt | 9
159 | Rozłącznik SV 316 | ETI | szt | 2
160 | Rozłącznik bez pokrętła CLBS 25 3P | ETI | szt | 10
161 | RURA KABLOWA RL 16 | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 10
162 | Rura karbowana DF 12G GUS 16,4/12 SZARA |  | mb | 20
163 | Rura karbowana DF 16G GUS 20,7/16 SZARA | ELEKTROPLAST STRÓŻA | mb | 20
164 | RURA KOPOFLEX 50mm KF 50N |  | mb | 25
165 | RURA PCV RL 16mm | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 100
166 | RURA PCV RL 22mm | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 15
167 | RURA TERMOKURCZL. 2,4/1,2 | RADPOL | mb | 100
168 | RURA TERMOKURCZL. RCH1 3,2/1,6 | RADPOL | mb | 10
169 | RURA TERMOKURCZL.RCH1 4,8/2,4 | RADPOL | mb | 10
170 | RURA TERMOKURCZLIWA RPKH1 22/6 Z KLEJEM | RADPOL | mb | 3
171 | RURA TERMOKURCZL. RPK-25/10 Z KLEJEM | RADPOL | szt | 12
172 | RURA TERMOKURCZL. RPKS-22/6 | RADPOL | szt | 10
173 | RURA TERMOKURCZL. 12,7/6,4 | RADPOL | mb | 3
174 | SKRZYNKA Z-2/2 /BYD./ PODSTAWA | TRZASKA | szt | 8
175 | STYCZNIK 3bieg. MC0A310AT1 3kW 24V | GEPC | szt | 1
176 | STYCZNIK 3bieg. MC1A310AT1 4kW 230V | GEPC | szt | 11
177 | STYCZNIK 3bieg. MC1A310AT1 4kW 24V 50/60Hz | GEPC | szt | 13
178 | Stycznik AC3 – 6A – 2,2 kW cewka 24V AC LC1K0610B7 | SCHNEIDER | szt | 30
179 | Stycznik AC3 – 9A – 4 kW cewka 24V AC | GEPC | szt | 3
180 | STYCZNIK CTX 24 40 024 4z 24V AC/DC | GEPC | szt | 1
181 | STYCZNIK MC0A310ATN | GEPC | szt | 1
182 | STYCZNIK MC1A310ATN | GEPC | szt | 1
183 | STYCZNIK MC1A310ATN | GEPC | szt | 5
184 | Stycznik modułowy typ iCT25A 4NO 24V 50Hz MO | SCHNEIDER | szt. | 20
185 | Stycznik modułowy typ iCT25A 2NO 24V 50Hz MO | SCHNEIDER | szt. | 10
186 | STYK POMC.11G480/11 | LOVATO | szt | 3
187 | Styki pomocnicze do stycznika | GEPC | szt | 30
188 | Styki pomocnicze PS ETIMAT10 | ETI | szt | 10
189 | Szafa połączeniowa metalowa 400 x 400 x 200 mm z płytą montażową i stykiem ochronnym | KUBIAK | szt | 15
190 | Szafa połączeniowa metalowa 600 x 400 x 200 mm z płytą montażową i stykiem ochronnym | KUBIAK | szt | 30
191 | Szafa połączeniowa metalowa 600 x 600 x 200 mm z płytą montażową i stykiem ochronnym | KUBIAK | szt | 20
192 | Seperator obwodówdwuprzewodowy(wejście 0-10V) |  | szt | 1
193 | Seperator obwodówdwuprzewodowy(wejście 0-10V) |  | szt | 1
194 | Szyna montażowa TS35x7,4 2mb perforowana | EATON | szt | 2
195 | Szyna nośna/montażowa NS35/7,5 | ELEKTROPLAST OPATÓWEK | szt | 65
196 | ŚRUBA SKRĘCAJĄCA /BYD/ | TRZASKA | szt | 52
197 | ŚWIETLÓWKA 36W/830 | SPECTRUM | szt | 37
198 | ŚWIETLÓWKA 36W/840 | SPECTRUM | szt | 10
199 | ŚWIETLÓWKA 36W/865 | SPECTRUM | szt | 25
200 | ŚWIETLÓWKA 18W/830 | SPECTRUM | szt | 50
201 | ŚWIETLÓWKA 18W/840 | SPECTRUM | szt | 20
202 | ŚWIETLÓWKA 18W/865 | SPECTRUM | szt | 20
203 | ŚWIETLÓWKA LED 10W, 1000lm, 600mm | GTV | szt. | 5
204 | ŚWIETLÓWKA LED 18W/ 1800lm 1200mm | GTV | szt. | 5
205 | ŚWIETLÓWKA LED 19W 1900lm 1200mm | GTV | szt. | 5
206 | ŚWIETLÓWKA LED 24W; 2400lm; 1500mm | GTV | szt. | 5
207 | ŚWIETLÓWKA LF80 36W/840-865 ZIMNA |  | szt. | 2
208 | ŚWIETLÓWKA TLD 36W/865 |  | szt | 5
209 | Tabliczka TZI 52x74 WYŁ> GŁÓWNY |  | szt. | 10
210 | TAŚMA IZOLACYJNA PCV 19*20 | NITTO | szt | 40
211 | TAśMA KABLOWA TK/GT 25/3,6 100 SZT/ | ERGOM | op | 3
212 | TAŚMA KABLOWA TK-12/3 (100 szt.) | ERGOM | op | 10
213 | Taśma kablowa TK-20/3 | ERGOM | op | 30
214 | TAŚMA KABLOWA TK-20/3,6,5 (100 szt.) | ERGOM | op | 12
215 | Taśma kablowa TK-30/3 | ERGOM | op | 5
216 | TAŚMA KABLOWA TKUV-20/5 (100 szt.) | ERGOM | op | 3
217 | TAŚMOWE OBEJMY UZIEM. OU-120 | ERGOM | szt | 3
218 | TAŚMOWE OBEJMY UZIEM. OU-50 | ERGOM | szt | 3
219 | TRANSFORMATOR 24V/50VA PSS50 230/24V | BREVE | szt | 45
220 | TRANSFORMATOR 70VA YT 70 ELEKTRONICZNY | EMC | szt | 1
221 | Trzymacz KU 1 żółty | S.I. POKÓJ | szt | 10
222 | Trzymacz KU 1/35 | S.I. POKÓJ | szt | 150
223 | UCHWYT U/UN-16 | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 225
224 | UCHWYT U-20/22 | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 80
225 | WENTYLATOR DC 120*120*38mm 24V 234,4m3/h 48dBA | TME | szt | 1
226 | WENTYLATOR NV 10 SUF. 100mm | DOSPEL | szt | 1
227 | Wężyk WSN-15 | ERGOM | szt | 10
228 | WKŁADKA TOPIKOWA 6A | ETI | szt | 5
229 | WTYCZKA 380V 32A 3P+Z+N | PCE | szt | 3
230 | WTYCZKA W-10 (2P+Z gumowa) prosta | POWSTANIEC KARPICKO | szt | 3
231 | WTYK 16A IZOL. 3P+Z+N IP44 380V | PCE | szt | 3
232 | WYŁĄCZNIK DILOS 00 25A 3P CZERW. POKRĘTŁO , ŻÓŁTA PŁYTA | GEPC | szt | 19
233 | Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy pojedynczy kl. B; 6A; 230V; S 301 B6 | ETI | szt | 25
234 | WYŁĄCZNIK ŁK 16R W OBUDOWIE (ł.krzywkowy) * | SPAMEL | szt | 1
235 | WYŁĄCZNIK N/T HERM.POJ. | KONTAKT | szt | 5
236 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ETIMAT 1P B 6A | ETI | szt | 26
237 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ETIMAT 1P B 10A | ETI | szt | 38
238 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ETIMAT 1P B 16A | ETI | szt | 6
239 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ETIMAT 1P B 25A | ETI | szt. | 5
240 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ETIMAT 1PC 16A | ETI | szt | 1
241 | WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY ETIMAT 1PC 20A | ETI | szt | 15
242 | WYŁĄCZNIK ETIMAT 3P C16A | ETI | szt. | 2
243 | WYŁĄCZNIK ETIMAT 3P C20A | ETI | szt | 2
244 | WYŁĄCZNIK ETIMAT 3P B 6A | ETI | szt. | 1
245 | WYŁĄCZNIK ETIMAT 3P B 10A | ETI | szt | 8
246 | WYŁĄCZNIK ETIMAT6 2P B6 | ETI | szt | 2
247 | WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY | KONTAKT | szt | 5
248 | WYŁĄCZNIK RÓŻN.- PRĄD. IID AC30-25-4 | SCHNEIDER | szt | 5
249 | WYŁĄCZNIK RÓŻN. KZS 2M B16/0,03 | ETI | szt | 1
250 | WYŁĄCZNIK RÓŻN. EFI 6-2 25/0,03A AC | ETI | szt | 11
251 | WYŁĄCZNIK RÓŻN.- PRĄD. EFI6-2 25/30mA typ AC 6kA * | ETI | szt | 10
252 | WYŁĄCZNIK RÓŻN.- PRĄD. EFI6-4 40/30mA typ AC | ETI | szt | 4
253 | WYŁĄCZNIK RÓŻN.- PRĄD. TYP AC AC30-25A-2P | SCHNEIDER | szt | 5
254 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r 0,4A (o,25 … o,4A) | GEPC | szt | 3
255 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r 0.63A (o,4 … o,63A) | GEPC | szt | 3
256 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r 1,6A (1,o … 1,6A) | GEPC | szt | 10
257 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r 1A (o,63 … 1A) | GEPC | szt | 5
258 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r 2,5A (1,6 … 2,5A) | GEPC | szt | 10
259 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r 4A (2,5 … 4A) | GEPC | szt | 5
260 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r 6,3A (4 … 6,3A) | GEPC | szt | 3
261 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r 20A | LEGRA | szt. | 2
262 | Wyłącznik silnikowy 1z/1r o,25A (o16 … o,25A) | GEPC | szt | 3
263 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SFKOC 0,25-0,4A +SFALL11N | GEPC | szt | 6
264 | Wyłącznik silnikowy SFKOF 25 Ith=1.00-1.60A | GEPC | szt | 3
265 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SFKOI 4,0-6,3 A | GEPC | szt | 1
266 | Wyłącznik silnikowy SFKOJ 25 Ith=6.30-10.0A | GEPC | szt | 3
267 | WYŁĄCZNIK SILNIKOWY SFKOJ 25 Ith=6.30-10.0A +SFALL11N | GEPC | szt | 2
268 | Zacisk nożowy rozłączny typ MTK | PHOENIX-CONTACT | szt | 10
269 | Zacisk ochronny ZUO-10 | S.I. POKÓJ | szt | 10
270 | Zacisk ochronny ZUO-4/35 | S.I. POKÓJ | szt | 65
271 | Zacisk rozłączny URTK/S-BEN | PHOENIX-CONTACT | szt | 60
272 | Zacisk tulejkowy w taśmie o,75 mm2 480 Starfix Nr kat. 376 62 | LEGRAND | op | 25
273 | ZAPŁONNIK ZTA 4-22W | ETI | szt | 50
274 | ZAPŁONNIK ZTE 4-65W | ETI | szt | 50
275 | ZASILACZ LED 12V/20W | MPL | szt | 1
276 | Zasilacz wtyczkowy 230/24V AC 150mA | TME | szt | 1
277 | ZAŚLEPKA DLP 105* 35 - 50 (010702) | LEGRAND | szt | 2
278 | ZŁĄCZE MTK | PHOENIX-CONTACT | szt | 150
279 | Złączka gwintowa ZG-G4 11-010-6 – niebieska | S.I. POKÓJ | szt | 20
280 | Złączka gwintowa ZG-G4 11-010-7 – czerwona | S.I. POKÓJ | szt | 20
281 | Złączka gwintowa ZG-G4 PE/L/L | S.I. POKÓJ | szt | 1250
282 | ZŁĄCZKA ZCL 16 | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 150
283 | ZŁĄCZKA ZCL 22 | ELEKTROPLAST STRÓŻA | szt | 30
284 | ZŁĄCZKA WAGO (uniwersalna) 2x4mm |  | szt | 120
285 | ZŁĄCZKA WAGO (uniwersalna) 3x4mm |  | szt | 50
286 | Zwieracz ZKU-4/10 | S.I. POKÓJ | op | 50
287 | ŻARÓWKA 100W E-27 230V wysokotemp. | HELIOS | szt | 5
288 | ŻARÓWKA LED 6W E-27 230V | GTV | szt | 5
289 | ŻARÓWKA LED 11W E-27 230V | KANLUX | szt | 10
290 | ŻARÓWKA LED E27 12W 230V |  | szt | 5
291 | ŻARÓWKA LED 13W E-27 230V | KANLUX | szt | 10
292 | ŻARÓWKA H4 55/60W P43 | CARLAMP | szt | 5
293 | ŻARÓWKA H7 12V 55W | CARLAMP | szt | 2
294 | ŻARÓWKA HALOGENOWA 117mm (240W, 230V) | KOBI | szt | 3
295 | ŻARÓWKA HALOGENOWA 78mm (120W, 230V) | KOBI | szt | 3
296 | ŻARÓWKA HALOGENOWA 78mm (60W) | KOBI | szt | 3
| Razem: |  |  |  |  | *
….......................................... |  |  |  |  | .............................................
(Miejscowość i data) |  |  |  |  | (Podpis Wykonawcy)
* powyższą wartość należy wpisać w formularzu ofertowym (zał. nr 1 )